## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：救助站消防隐患报价清单 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
整个项目
1 | 011610002001 | 原有金属窗拆除 |  |  | m2 | 14.34
2 | 010807002003 | 金属乙级防火窗 |  |  | m2 | 3.18
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  |  | m2 | 24
4 | 011201002001 | 墙面刷漆 |  |  | m2 | 24
5 | 030701004001 | 吸顶式通风器（含支吊架） |  |  | 台 | 6
6 | 031003010001 | 软接头(软管） |  |  | 个 | 6
7 | 030703005001 | 单向阀（PVC）DN200 |  |  | 个 | 6
8 | 030703009001 | 铝合金成品风帽φ150 |  |  | 个 | 3
9 | 030702005001 | 排气扇风管安装φ120 |  |  | m | 23.16
10 | 030702005002 | 排气扇风管安装φ150 |  |  | m | 3.6
11 | 011606003001 | 洗手间吊顶拆除及恢复 |  |  | m2 | 27
12 | 030413003001 | 隔墙开设通风孔（φ300） |  |  | 个 | 9
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：救助站消防隐患报价清单 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 030701004002 | 便携式落地吹风机 |  |  | 台 | 3
14 | 030408001001 | 排气扇电源（ZR-BV-2.5） |  |  | m | 150
15 | 030411001001 | 配管JDG20 |  |  | m | 70
16 | 030404019001 | 排风扇开关 |  |  | 个 | 12
17 | 030404035001 | 插座（带防溅盒） |  |  | 个 | 12
18 | 030904001001 | 感烟探测器 |  |  | 个 | 3
19 | 030904001003 | 感温探测器拆除 |  |  | 个 | 2
20 | 030904008002 | 新增消防切非模块 |  |  | 个 | 1
21 | 030904003001 | 消防专用空气开关 |  |  | 个 | 1
22 | 050307009001 | 更换消防救援标识 |  |  | 个 | 6
23 | 030904015001 | 图形显示装置 |  |  | 台 | 1
24 | 030905001001 | 图形显示装置调试 |  |  | 系统 | 1
25 | 030904012001 | 增设消防电话主机 |  |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：救助站消防隐患报价清单 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
26 | 030904012002 | 可燃气体报警主机 |  |  | 台 | 1
27 | 030411001002 | 配管JDG20 |  |  | m | 100
28 | 030411004001 | 配线ZR-RVS-2*1.5 |  |  | m | 100
29 | 030904012003 | 应急照明控制器 |  |  | 台 | 1
30 | 030904014001 | 消防广播主机 |  |  | 台 | 1
31 | 030904014002 | 消防广播功放 |  |  | 台 | 1
32 | 030411001003 | 金属软管φ20 |  |  | m | 2
33 | 030904008001 | 防火门闭门器 |  |  | 套 | 1
34 | B081007001001 | 防火封堵（不燃材料封堵） |  |  | 项 | 1
35 | 010401004002 | 砌筑墙体 |  |  | m3 | 2.69
36 | 030412003001 | 疏散指示灯具 |  |  | 套 | 2
37 | 010802003003 | 乙级钢质防火门 |  |  | m2 | 9.46
| 二 | 单价措施费
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：救助站消防隐患报价清单 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司